（Ｎｏ．　　）

	ＮＳ形継ぎ輪チェックシート
年　　月　　日

工　　事　　名

工　　　　　区

配  管  図 No.
測　  点　 No.
呼び径・管種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継手施工者（　　　　　　　　　　）

配管主任

指 導 員

担 当



	[image: image1.png]% = A
1. BMERDOAE il mm
o M2 Al ;3 WUE | e
—T|: :;{:10 75 165
:.EF::\‘ 100 170
S I
2. L Ik e
L 250 | 195
WU Vi 300 230
75,100 | 220 350 240
150—250 | 250 400 240
300~450 | 300 450 245
3. U +E&EGHDBA) Bl mm
BEOME | 75 | 100 | 150~250 | 300 | 350,400 | 450
L 80 85 100 150 160 165






	管No.および形状
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	略　　　      図
	
	
	
	

	　清　　　　　　　　　掃
	
	
	[image: image2.png]D590 797 Y I OfE

s,

Oy,

@ 2RO AR

A B C
! Dl "Cod

SmmAEASBA  SmmB T OmmiLF






	　滑　　　　　　　　　材
	
	
	

	受口溝(ロックリング)の確認
	
	
	

	① バックアップリングの向き
	
	
	

	② ボルト
	数
	
	
	

	
	トルク

Ｎ・ｍ
	
	
	

	③ 押輪～受口

間　　隔
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	④ ゴム輪の

　 出入状況
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	⑤ 両挿し口端の

間　隔

(ｙ1)
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	⑥ Ｌ′

受口端面～

白線の間隔
	上
	
	
	

	
	右
	
	
	

	
	下
	
	
	

	
	左
	
	
	

	判　　　　　　　定
	
	
	

	備　　　　　　　考

　　　せめ配管


判定基準　①バックアップリングの向き：テーパ部が挿し口端面側にあること。

③押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

④ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。

注） ⑤は、一方から配管する場合には記入不要。⑥は、せめ配管の場合には記入不要。
