	ＳⅡ形継手チェックシート
年　　月　　日

工　　事　　名

工　　　　　区

配  管  図 No.
測　  点　 No.
呼び径・管種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　継手施工者（　　　　　　　　　　）

配管主任

指 導 員

担 当



	[image: image1.png]16}

R—

— T @Qu vz v ORI
o } .
g@ %m \ =
@T LEOHAKE P






	管No.および形状
	
	
	
	
	
	
	

	略　　　      図
	
	
	
	
	
	
	

	継     　手     　Ｎｏ．
	
	
	
	
	
	
	

	　清　　　　　　　　　掃
	
	
	
	
	
	
	

	　滑　　　　　　　　　剤
	
	
	
	
	
	
	

	①ロックリング

の間隔g
	ｇ1
	
	
	
	
	
	
	

	
	ｇ2
	
	
	
	
	
	
	

	②バックアップ

リングの位置
	（１）
	
	
	
	
	
	
	

	
	（２）
	
	
	
	
	
	
	

	③ボルト
	数
	
	
	
	
	
	
	

	
	トルク

Ｎ・ｍ
	
	
	
	
	
	
	

	④受口端面～

　白線の間隔
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	⑤押輪～受口

　間　　　隔
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	⑥ゴム輪の

　出入状態
	上
	
	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	
	
	
	

	
	下
	
	
	
	
	
	
	


	
	左
	
	
	
	
	
	
	

	判　　　　定


　　　判定基準　①ロックリングの間隔：ｇ1とｇ2との差が1.5ｍｍ以下であること。

②バックアップリングの位置：（１）テーパ部は挿し口端面側にあること。

　　　　　　　　　　　　　 （２）切断部はロックリング分割部の反対側にあること。

③押輪～受口間隔　：最大値－最小値≦５mm（同一円周上）

　　　　　　　④ゴム輪の出入状況　：同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。







